## 2014年1月改压力表检定记录
弹性元件式一般压力表检定记录
CLJL-30-44
送检单位： |  |  | 被检表名称： |  |  |  | 制造商：
出厂编号： |  |  | 测量范围： |  |  | 准确度等级： |  | 级
分度值： |  |  |  | 最大允许误差：
检定温度： |  | ℃ | 相对湿度： |  |  | %
标准器名称: |  |  | 准确度等级： |  |  | 测量范围：
1.外观检查： |  |  | 2.零位误差： |  | 3.指针偏转平稳性：
4.示值检定： | [7 empty] | Pa
标准器的 压力值 | 轻敲表壳后被检仪表示值 |  |  | 轻敲位移 |  |  | 最大示 值误差 | 最大回 程误差
| 升压 | 降压 |  | 升压 |  | 降压
5.电接点压力表设定点偏差、切换差 | [7 empty] | Pa
设定值 | 切换值 |  |  | 设定点偏差 |  |  | 切换差 | 检定结果
| 上切换值 | 下切换值 |  | 升压 |  | 降压
6.电接点压力表的绝缘电阻： |  |  |  | 7.电接点压力表绝缘强度：
8.其他：
结论：根据以上各项检定结果，该压力表
检定员 |  |  | 复核员 |  |  | 年 月 日