## 监视测量巡查记录表 (hidden)
监视测量巡查记录表
JL00-7.6-03
被检查分厂 |  |  | 巡查时间
序号 | 检查内容 | 检查记录 |  | 备注
分厂负责人： |  | 检查人:

## 数字指示仪检定记录
数字指示仪检定记录
CLJL-30-47
送检单位 |  |  | 型号 |  | 分度号
测量范围 |  |  | 准确度等级 |  | 分辨力
制造厂 |  |  |  | 出厂编号
检定用标准设备
室温 |  |  | 相对湿度 |  |  | %RH
被检点 数值 （ ） | 相对应的 标准器读数 ( ) |  | 行程 | Ⅰ | Ⅱ | 误差
|  |  |  | 显示值 | 显示值
|  |  |  | ( ) | ( )
上
下
上
下
上
下
上
下
上
下
上
下
外观 |  |  | 通电检查
允许基本误差 |  |  | 实际最大误差
显示值波动量 |  |  | 短时间零点漂移
绝缘电阻 |  |  | 绝缘强度
复核 |  | 检定员 |  | 检定日期