## 监视测量巡查记录表 (hidden)
监视测量巡查记录表
JL00-7.6-03
被检查分厂 |  |  | 巡查时间
序号 | 检查内容 | 检查记录 |  | 备注
分厂负责人： |  | 检查人:

## 压力变送器
压力(差压）变送器检定记录
CLJL-30-45
被检仪表
送检单位: |  |  |  | 型号规格
测量范围 |  |  |  | 允许误差
制造厂 |  |  |  | 准确度等级
出厂编号 |  |  |  | 出厂日期
室温 |  |  |  | 相对湿度
标准装置
标准器名称 |  |  |  | 标准器型号
测量范围 |  |  |  | 准确度等级
1 | 外观:
2 | 密封性:
3 | 基本误差及回程误差:
压力检定点( ) | 输出理论值( ) | 实际输出值( ) | [5 empty] | 基本误差 ( ) | 回程 ( )
|  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次
|  | 上行程 | 下行程 | 上行程 | 下行程 | 上行程 | 下行程
基本误差: |  | 允许值 |  |  |  | 实际最大值
回程误差: |  | 允许值 |  |  |  | 实际最大值
4 | 绝缘电阻：
试验部分 |  |  |  |  | 绝缘电阻
输出端子——接地端子
电源端子——接地端子
电源端子——输出端子
检定结果:
记录编号:
检定员: |  |  | 审核员: |  |  | 检定日期: